**PREGÃO Nº 026/2017 – ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA POÇOS TUBULARES**

**LOTE ÚNICO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND.** | **QDT** | **P. UNIT** | **TOTAL** |
| 1 | Desmontagem e montagem de bomba submersa | und | 30 | R$ 986,70 | R$ 29.601,00 |
| 2 | Montagem do equipamento novo com energia | und | 20 | R$ 683,10 | R$ 13.662,00 |
| 3 | Montagem do equipamento novo com gerador | und | 10 | R$ 834,90 | R$ 8.349,00 |
| 4 | Conserto painel de comando na interno | und | 30 | R$ 151,80 | R$ 4.554,00 |
| 5 | Conserto painel de comando na externo | und | 20 | R$ 303,60 | R$ 6.072,00 |
| 6 | Montagem de quadro de comando | und | 20 | R$ 303,60 | R$ 6.072,00 |
| 7 | Reparo de bomba submersa até 5 cv | und | 20 | R$ 303,60 | R$ 6.072,00 |
| 8 | Reparo de bomba submersa até 5 a 15 cv | und | 30 | R$ 379,50 | R$ 11.385,00 |
| 9 | Reparo de motor a diesel | und | 10 | R$ 683,10 | R$ 6.831,00 |
| 10 | Reparo de compressor | und | 10 | R$ 531,30 | R$ 5.313,00 |
| 11 | Retifica de motor a diesel | und | 10 | R$ 303,60 | R$ 3.036,00 |
| 12 | Teste de vazão com ne e nd | und | 8 | R$  1.518,00 | R$ 12.144,00 |
| 13 | Rebobinamento de motor submerso atse 05 cv | und | 20 | R$ 834,90 | R$ 16.698,00 |
| 14 | Rebobinamento de motor submerso atse 05 a 15 cv | und | 20 | R$ 986,70 | R$ 19.734,00 |
| 15 | Retifica eixo do motor | und | 10 | R$ 303,60 | R$ 3.036,00 |
|  | | | | |  |
| **TOTAL** | | | | | **R$ 152.559,00** |